1. **供应商资格条件：**

1.供应商应具备《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的条件。

2. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】

3、供应商须具有五星级售后服务认证证书并拥有至少五名服务管理师认证证书。

4、供应商须具有重服务守信用、重质量守信用荣誉证书。

5、供应商须提供2019年经审计的财务报告。

6、供应商须提供近6个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据。

7、配备专业的项目团队，供应商须配备1名项目经理、2名技术人员。项目经理须具有高级暖通空调工程师证书，技术人员须具有高空作业证。

8、供应商须具有环境管理体系认证、职业健康安全管理体系、质量管理体系认证、3A企业信用等级认证证书及信用评估报告。

9、供应商须具有有效的《中央空调安装维保清洗消毒企业资质证书》

10、本次招标项目不接受联合体投标。

11、供应商出具紧急情况下40分钟内到场承诺书。

12、成交供应商须在成交公告发出当日内携带以上资格响应文件，到我单位进行资格审查。缺一项或者提供虚假资料者取消成交资格。

**二、数据中心机房空调维护清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品介绍 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空调配件 | 列间空间空气过滤棉更换及室内机清理维护 | 台 | 6 |
| 2 | 空调加湿系统 | 进水过滤净化设备 | 台 | 1 |
| 3 | 列间空调加湿罐 | 个 | 1 |
| 4 | 空调移动位置 | 空调移机、加氟、增加管线 | 台 | 2 |
| 5 | 室外机自动喷淋系统 | 定时器、喷淋设备、抽水机 | 套 | 1 |
| 6 | 空调室外机降噪 | 通过对室外机周围进行技术改造，降低噪音 | 批 | 1 |
| 7 | 技术服务费 | 线路敷设，水管安装，净水机安装等 | 批 | 1 |