黄淮学院校医院等渗水抢修项目竞价需求：

一、资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件，投标人必须具有独立法人资格，年检合格有效，具有统一社会信用代码的营业执照。

2、供应商应具有防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

3、供应商需提供2022年7月1日以来连续六个月依法缴纳税收的凭据和社会保障资金的凭据；近三年财务审计报告包括“四表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注。

4、供应商需提供未被列入“信用中国”网站失信被执行人和“重大税收违法案件当事人名单”及“中国政府采购网站的政府采购严重违法失信行为名单”的查询网页截图，加盖单位公章。

5、供应商需提供本项目所拟派建造师需提供无在建承诺书和社保证明。

6、供应商需提供所需原材料采购计划，包括采购数量、材料材质规格、生产厂家等；需提供施工进度计划，需提供按照约定工期完成的承诺书。

7、供应商必须竞价结束前派项目经理本人携带《注册建造师证书》、安全考核证书、法人授权委托书及以上证明材料原件和复印件进行现场踏勘，提供踏勘现场承诺确认书。如材料审核不符合条件或在规定截止时间前不能提供上述材料和踏勘现场承诺确认书将视为供应商自动放弃本次竞价资格。

8、不具备相应资质参加与竞标或报价明显低于成本的供应商视为恶意竞争，采购人有权予以废标并重新开展竞价活动，同时将上报问题并追究相关责任。

二、报价要求：本次报价包含人工费、材料费、机械费、安装费、安全文明施工费、税金、利润等项目所包含的全部费用，因本项目比较零散，供应商应充分考虑项目的难易程度，不得以任何理由增加费用。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：黄淮学院校医院等渗水抢修项目 | | | | 标段： | | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | | **计量单位** | **工程量** | **金 额(元)** | | | |
| **综合单价** | | **合 价** | **其中** |
| **暂估价** |
|  |  | 整个项目 |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.屋面拆除 卷材防水层 2.楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 3.建筑垃圾外运 运距10KM 4、文化路门面房及校医院防水层 | | m2 | 120 |  | |  |  |
| 2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.4厚SBS改性沥青防水卷材 2.其他说明：文化路门面房及校医院防水层 | | m2 | 120 |  | |  |  |
| 3 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 卫生间漏水维修 | 1.卫生间漏水维修 2.瓷砖面、瓷砖缝喷刷新型渗透型防水剂 3.打孔、注遇水膨胀新型防水材料 4.墙角、墙边管道根部塑钢泥边加固 5.卫生洁具、管道更换配件等 6.含机械、人工、材料、脚手架及相关辅料 | | 项 | 32 |  | |  |  |
| 4 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.层高为四层、五层、六层 | | 项 | 8 |  | |  |  |
|  |  | 措施项目 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **本页小计** | | | | | | | | |  |  |
| **合 计** | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | 表—08 | | |